焼却灰に含まれる放射性物質濃度測定

平成25年度測定結果

（単位：Bq/kg　ベクレル／キログラム）

| 試料採取日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月2日 | 不検出 | ２３ | ５３ | ７６ |
| 5月1日 | 不検出 | ３４ | ６３ | ９７ |
| 6月3日 | 不検出 | ３９ | １００ | １３９ |
| 7月1日 | 不検出 | ３０ | ６０ | ９０ |
| 8月1日 | 不検出 | ２６ | ６２ | ８８ |
| 9月2日 | 不検出 | １２ | ４３ | ５５ |
| 10月1日 | 不検出 | １８ | ５８ | ７６ |
| 12月2日 | 不検出 | ２４ | ５９ | ８３ |
| 1月6日 | 不検出 | ２２ | ５５ | ７７ |
| 2月3日 | 不検出 | 不検出 | ３２ | ３２ |
| 3月3日 | 不検出 | 不検出 | ２５ | ２５ |