## Ⅲ-1
(様式Ⅲ-1)
設計・建設費
単位：円
項 目 |  |  | 内訳・算定根拠 | 合 計
1.建設費① |  |  | 様式Ⅲ-1-1
2.建設費
| 1 | 機械設備工事 | 様式Ⅲ-1-2
| 2 | 電気設備工事 | 様式Ⅲ-1-3
| 3 | 土木工事 | 様式Ⅲ-1-4
| 4 | 建築工事 | 様式Ⅲ-1-5
建設費 計②
合計①＋②
（注）１. 汚泥有効利用施設を含む。
２. 消費税及び地方消費税は含まない。
３. 様式Ⅲ-1-1から様式Ⅲ-1-5と整合させる。様式間の整合性が確認できない場合、応募
を無効とする。
４. 発電施設を設置し売電まで行う場合は、場内利用分と売電分を分けて金額を別途明
示する。
５. 売電分を設計・建設費から控除する。（民設民営は除く）
６. 発電施設の処分制限期間において、実売電金額が上記で控除した金額を上回る場合
は上回った金額だけ市に支払うこと。（民設民営は除く）
７. 改築更新費を含む。
応募者番号

## Ⅲ-1-1
（様式Ⅲ-1-1）
設計費内訳
単位：円
項 目 |  | 単位 | 数量 | 合 計 | 備 考
設計費
1 | 直接人件費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 直接経費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 | その他原価 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
4 | 一般管理費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
合計① |  | 式 | 1
（注）１. 汚泥有効利用施設を含む。
２. 消費税及び地方消費税は含まない。
３. 内訳明細書は可能な範囲で具体的に記入する。なお、算定計算根拠を含め様式・頁数は
任意とする。
４. 様式Ⅲ-1と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-1-2
（様式Ⅲ-1-2）
機械設備工事費内訳
単位：円
項 目 |  | 単位 | 数量 | 合 計 | 備 考
機器費
1 | 消化設備 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 資源化設備 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 | 脱水機設備 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
4 | 脱臭設備（必要に応じて） | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
5 |  |  |  |  | 内訳明細書を添付 してください。
6 |  |  |  |  | 内訳明細書を添付 してください。
7 |  |  |  |  | 内訳明細書を添付 してください。
機器費 計 ① |  | 式 | 1
直接工事費
1 | 輸送費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 材料費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 | 労務費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
4 | 直接経費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
5 | 仮設費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
直接工事費 計 ② |  | 式 | 1
1 | 共通仮設費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
2 | 現場管理費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
3 | 据付間接費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
据付工事原価 計 ③ |  | 式 | 1
一般管理費 ④ |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
合計 ①＋②＋③＋④ |  | 式 | 1
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．内訳明細書は可能な範囲で具体的に記入する。なお、算定計算根拠を含め様式・頁数は
任意とする。
３. 様式Ⅲ-1及び様式Ⅳ-8と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-1-3
（様式Ⅲ-1-3）
電気設備工事費内訳
単位：円
項 目 |  | 単位 | 数量 | 合 計 | 備 考
機器費
1 | 負荷設備 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 接地 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 | 計装設備 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
4 | 監視制御設備 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
5 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
6 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
7 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
機器費 計 ① |  | 式 | 1
直接工事費
1 | 輸送費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 材料費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 | 労務費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
4 | 直接経費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
5 | 仮設費 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
直接工事費 計 ② |  | 式 | 1
1 | 共通仮設費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
2 | 現場管理費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
3 | 据付間接費 | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
据付工事原価 計 ③ |  | 式 | 1
一般管理費 ④ |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
合計 ①＋②＋③＋④ |  | 式 | 1
単位：円
項 目 |  | 単位 | 数量 | 合 計 | 備 考
既設への接続工事
1 | 中央監視設備関係 | 式 | 1 |  | 見積依頼書及び見積 書を添付してください。
2 | 受変電設備関係 | 式 | 1 |  | 見積依頼書及び見積 書を添付してください。
3 |  | 式 | 1 |  | 見積依頼書及び見積 書を添付してください
4 |  | 式 | 1 |  | 見積依頼書及び見積 書を添付してください
5 |  | 式 | 1 |  | 見積依頼書及び見積 書を添付してください
合 計 |  | 式 | 1
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．内訳明細書は可能な範囲で具体的に記入する。なお、算定計算根拠を含め様式・頁数は
任意とする。
３．既設への接続工事については、事前に市へ見積依頼書を提出し、市より回答を得ること。
４. 様式Ⅲ-1及び様式Ⅳ-9と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-1-4
（様式Ⅲ-1-4）
土木工事費内訳
単位：円
項 目 |  | 単位 | 数量 | 合 計 | 備 考
直接工事費（場内整備を除く）
1 | 土木・仮設・基礎 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 土木構造物 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
4 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
5 |  | 式 | 2 |  | 内訳明細書を添付 してください。
直接工事費 計 ① |  | 式 | 1
共通仮設費 ② |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
現場管理費 ③ |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
一般管理費 ④ |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
合計 ①＋②＋③＋④ |  | 式 | 1
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．内訳明細書は可能な範囲で具体的に記入する。なお、算定計算根拠を含め様式・頁数は
任意とする。
３. 様式Ⅲ-1及び様式Ⅳ-10と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-1-5
（様式Ⅲ-1-5）
建築工事費内訳
単位：円
項 目 |  | 単位 | 数量 | 合 計 | 備 考
直接工事費
1 | 建築物築造工 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
2 | 建築機械設備工 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
3 | 建築電気設備工 | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
4 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
5 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
6 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
7 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
8 |  | 式 | 1 |  | 内訳明細書を添付 してください。
直接工事費 計 ① |  | 式 | 1
共通仮設費 ② |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
現場管理費 ③ |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
一般管理費 ④ |  | 式 | 1 |  | 算定計算根拠を添 付してください。
合計 ①＋②＋③＋④ |  | 式 | 1
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．内訳明細書は可能な範囲で具体的に記入する。なお、算定計算根拠を含め様式・頁数は
任意とする。
３. 様式Ⅲ-1及び様式Ⅳ-11と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-1-6
（様式Ⅲ-1-6）
見積依頼書
既存設備への接続に関しての事業費を算出するため、下記のとおり見積依頼書を提出します。
見積条件
大和市北部浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業（債務負担行為）積算のため
| 1. | 見積り目的
見積依頼仕様書のとおり
| 2. | 見積り範囲
機器製作者の一般管理費等を含む販売価格 （ただし、プラント設備業者で当該機器の製作者でない場合は、 当該プラント設備業者の一般管理費等は含めない。）
| 3. | 見積り条件
市が発注する工事に準拠する
| 4. | 支払い条件
現場渡し（神奈川県大和市北部浄化センター）
| 5. | 受渡し条件
| 6.据付（機器）間接費 |  |  |  | 含める
含める
| 7. | 輸 送 費
| 8. | 納 期 |  |  | 貴社標準とする
１２ヶ月 本見積有効期限の１２ヶ月は、事業者決定に要する事項であるための期限となる。 事業者決定後、設計による詳細内容が確定したあと等、発注へ進む過程では あらためて有効な見積依頼を実施すること。
| 9. | 見積り有効期間
|  | 見積提出部数 及び提出書類 |  |  | １部（紙及び電子データ）
10.
２年
| 11. | 保 証
工事現場における単体調整、組合せ試験（関連機器間と無負荷で行う
動作確認試験等）及び総合試運転（一定期間の実負荷（又は相当負荷）
| 12. | 総合試運転費等 |  |  | 試運転によるプラント全体としての機能確認等）の費用は含める。
組合せ試験や総合試運転を行う場合、提示する概略日数や工程表等を
ふまえて見積すること。
(1)本条件書の3,5,6,7,9,11,12の条件について見積書に明記すること。
| 13. | 摘 要 |  |  | (2)消費税等相当額は、含まない価格とする。(見積書に明記すること)
見 積 依 頼 仕 様 書
|  | 整理番号 | Ｅ－１
|  | 名 称 | 汚泥棟監視制御用LCD（OD-LCD-01N),管理棟監視制御用LCD（１）,（２） （M-LCD-1N,2N),ロギングコントローラ（M-COT-1N) 機能増設
|  | 内 容 | １．新 規 |  | ２．機能増設 |  | ３．その他（ ）
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容 等
■入出力（処理）点数（データサーバの信号点数）
|  |  |  | 信号種類 |  | 追 加 | 削 除
|  |  |  | DI/O(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 549
|  |  |  | AI/O(ｱﾅﾛｸﾞ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 84
|  |  |  | PI/O(ﾊﾟﾙｽ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 25
|  |  |  | ・伝送機能あり |  |  | ※削除点数は焼却設備撤去分
■画面枚数
[6 empty] | 追 加 | 削 除 | 機能増設
|  |  |  | ＬＣＤ画面 |  | 約○○枚 | 16枚 | 約○○枚
|  |  |  | 帳票画面 |  | ○/○/○ | 8/5/3 | ○/○/○
※日報/月報/年報
※削除は焼却設備撤去分
段階的に改造が必要となる場合は改造回数を明記すること。
仕 様
|  |  | ４）数 量 |  |  |  |  | 2台
参 考 図
■ 有 （システム構成図） □ 無
制約事項
|  | 備 考 | 注1） ■印の記号は、本見積依頼仕様書の選択適用とする。
見 積 依 頼 仕 様 書
|  | 整理番号 | Ｅ－２
|  | 名 称 | 焼却棟PI/O盤機能増設(OF-PI/O-11～13)
|  | 内 容 | １．新 規 |  | ２．機能増設 |  | ３．その他（ ）
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容 等
■入出力（処理）点数
|  |  |  | 信号種類 |  | 追 加 | 削 除
|  |  |  | DI/O(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 117
|  |  |  | AI/O(ｱﾅﾛｸﾞ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 0点
|  |  |  | PI/O(ﾊﾟﾙｽ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 25
|  |  |  | ・伝送機能あり |  |  | ※削除点数は焼却設備撤去分
内容
自動制御回路追加があればもれなく記載。 例）ポンプの水位による自動制御回路追加 ポンプの水位一定自動制御回路の追加 自動制御回路を追加する場合は運転方案を添付し、 コントローラ盤で構築する回路の範囲を明確にすること。
仕 様
|  |  | ４）数 量 |  |  |  |  | １式
参 考 図
■ 有 （別紙 運転方案、システム構成図、参照） □ 無
制約事項
|  | 備 考 | 注1） ■印の記号は、本見積依頼仕様書の選択適用とする。
見 積 依 頼 仕 様 書
|  | 整理番号 | Ｅ－３
|  | 名 称 | 1,2号焼却マルチコントローラ盤機能増設(OF-COT-1,2)
|  | 内 容 | １．新 規 |  | ２．機能増設 |  | ３．その他（ ）
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容 等
■入出力（処理）点数
|  |  |  | 信号種類 |  | 追 加 | 削 除
|  |  |  | DI/O(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 432
|  |  |  | AI/O(ｱﾅﾛｸﾞ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 84
|  |  |  | PI/O(ﾊﾟﾙｽ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 2
|  |  |  | ・伝送機能あり |  |  | ※削除点数は焼却設備撤去分
内容
自動制御回路追加があればもれなく記載。 例）ポンプの水位による自動制御回路追加 ポンプの水位一定自動制御回路の追加 自動制御回路を追加する場合は運転方案を添付し、 コントローラ盤で構築する回路の範囲を明確にすること。
仕 様
|  |  | ４）数 量 |  |  |  |  | １式
参 考 図
■ 有 （別紙 運転方案、システム構成図、参照） □ 無
制約事項
|  | 備 考 | 注1） ■印の記号は、本見積依頼仕様書の選択適用とする。
見 積 依 頼 仕 様 書
|  | 整理番号 | Ｅ－４
|  | 名 称 | 受変電・自家発シーケンスコントローラ盤(1),(2)機能増設(P-SQC-1N,2N)
|  | 内 容 | １．新 規 |  | ２．機能増設 |  | ３．その他（ ）
１）準拠規格（ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ）
２）適用仕様（日本下水道事業団電気設備工事一般仕様書・同標準図）
３）主要機器仕様，構成，内容 等
■入出力（処理）点数
|  |  |  | 信号種類 |  | 追 加 | 削 除
|  |  |  | DI/O(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 約○○点
|  |  |  | AI/O(ｱﾅﾛｸﾞ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 約○○点
|  |  |  | PI/O(ﾊﾟﾙｽ ﾃﾞｰﾀ) |  | 約○○点 | 約○○点
・伝送機能あり
内容
自動制御回路追加があればもれなく記載。 例）ポンプの水位による自動制御回路追加 ポンプの水位一定自動制御回路の追加 自動制御回路を追加する場合は運転方案を添付し、 コントローラ盤で構築する回路の範囲を明確にすること。
仕 様
|  |  | ４）数 量 |  |  |  |  | １式
参 考 図
■ 有 （別紙 運転方案、システム構成図、参照） □ 無
制約事項
|  | 備 考 | 注1） ■印の記号は、本見積依頼仕様書の選択適用とする。
応募者番号

## Ⅲ-2
(様式Ⅲ-2)
維持管理・運営委託費
単位：円
項 目 |  | 25年間の総額 | 備 考
維持管理・運営費 |  |  | 様式Ⅲ
| 維持管理・運営委託費 |  | 様式Ⅲ-2-1
| 大規模修繕費 |  | 様式Ⅲ-2-2
| 汚泥運搬処分費 |  | 様式Ⅲ-2-3
合 計
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２. 様式Ⅲ-2-1、様式Ⅲ-2-2及び様式Ⅲ-2-3と整合させる。様式間の整合性が確認できない場合、
応募を無効とする。
応募者番号

## Ⅲ-2-1
（様式Ⅲ-2-1）
維持管理・運営委託費内訳
1.維持管理・運営委託費合計 |  |  |  | 単位：円
項 目 |  | 内容・算定根拠 | 年 間 | 25年間の総額
1 | 労務費 | 様式Ⅳ-13
2 | ユーティリティ費 | 様式Ⅲ-2-1-1①、様式Ⅲ-2-1-1②
3 | 保全管理費 | 様式Ⅲ-2-1-2
4 | その他 | その他内訳による
合 計
1.維持管理・運営委託費合計 |  |  |  | 単位：円
項 目 |  | 内容・算定根拠 | 年 間 | 25年間の総額
1 | （例）一般管理
2
3
合 計
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．内訳・算定根拠はは可能な範囲で具体的に記入する。なお、別紙を用いて説明する場合、
様式・頁数は任意とする。
３. 様式Ⅲ-2、様式Ⅲ-2-1-1①及び様式Ⅲ-2-1-2と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-2-1-1①
（様式Ⅲ-2-1-1①）
ユーティリティ費内訳
項 目 |  | 名 称 | 年 間 | 単位 | 25年間 | 単位 | 備 考
ユーティリティ使用量
| 電力 | ― |  | kWh/年 |  | kWh
| 都市ガス | ― |  | Nm3/年 |  | Nm3
| 上水 | ― |  | m3/年 |  | m3
| 燃料 |  |  | ●/年 |  | ●
|  |  |  | ●/年 |  | ●
| 薬品 |  |  | ●/年 |  | ●
|  |  |  | ●/年 |  | ●
|  |  |  | ●/年 |  | ●
| 処理水 |  |  | m3/年 |  | m3 | 再利用水
ユーティリティ費
| 電力 | ― |  |  |  | 円
| 都市ガス | ― |  |  |  | 円
| 上水 | ― |  |  |  | 円
| 燃料 |  |  |  |  | 円
円
| 薬品 |  |  |  |  | 円
円
円
ユーティリティ費合計 |  |  | ― | ― |  | 円
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．燃料名及び薬品名を名称欄に記載する。
３．適用する単位を記載する。
４. 様式Ⅲ-2-1及び様式Ⅲ-2-1-1②と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-2-1-1②
（様式Ⅲ-2-1-1②）
ユーティリティ費単価
項 目 |  | 単 価
燃料単価 | 燃料名 |  | 円／●
| 燃料名 |  | 円／●
薬品単価 | 薬品名 |  | 円／●
| 薬品名 |  | 円／●
| 薬品名 |  | 円／●
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．燃料名及び薬品名を記載し、それぞれに対して購入単価、適用する単位を記入する。
３．単価を設定する場合、理由・算定根拠について示す。様式・頁数は任意とする。
４. 様式Ⅲ-2-1-1①と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-2-1-2
（様式Ⅲ-2-1-2）
保全管理費内訳
単位：円
項 目 | 年 間 | 25年間の総額 | 備 考
小規模修繕工事費 | 9,000,000円 | 225,000,000円 | 9百万円（税抜き）／年×25年 要求水準書P44参照
記載内容、算定根拠を添付し てください。
記載内容、算定根拠を添付し てください。
記載内容、算定根拠を添付し てください。
記載内容、算定根拠を添付し てください。
合 計
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．可能な限り詳細に項目を分けて記載する。
３．詳細内容・算定根拠を添付する。なお、様式・頁数は任意とする。
４. 様式Ⅲ-2-1と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-2-2
（様式Ⅲ-2-2）
大規模修繕費内訳
単位：円
項目（内容） | 維持管理・運営期間（R８．10．１～R33．９．30） | [19 empty] | 合 計
| 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度
合 計
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．可能な限り内容を分けて、年度ごとの大規模修繕費を記載する。
３．A3版横書きで作成する。
４．内訳・算定根拠は様式Ⅳ-14に示す。
５．様式Ⅲ-2と整合させる。
応募者番号

## Ⅲ-2-3
（様式Ⅲ-2-3）
汚泥運搬処分費内訳
単位：円
項目（内容） | 維持管理・運営期間（R８．10．１～R33．９．30） | [19 empty] | 合 計
| 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度
処分量（ｔ）
運搬処分単価 （円／ｔ）
合 計
（注）１. 消費税及び地方消費税は含まない。
２．A3版横書きで作成する。
３．行、列に過不足がある場合、適宜挿入削除する。
４．汚泥の処分量は、要求水準書に示す令和５年度実績の含水率を基に試算すること。
５．既存焼却施設を施設整備期間中に使用する場合においては、余白に予定稼働日数を記載の上、上記処分量に含めないこと。
６．様式Ⅲ-2と整合させる。
応募者番号