別紙様式１（１／３）

予 備 診 断 報 告 書 年 月 日 様 あなたのマンションを耐震診断した結果は、次の通りです。 なお、この報告書は、調査時点での予備診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理をお願いいたします。 調査年月日 年 月 日（ ） 構造 階数 ／ マンション名 所在地 大和市 診断者名 ( )建築士( )登録第 号 ⑫⑬本診断の必要性 有 ・ 無 大和市地域防災計画における緊急 輸送道路の通行を妨げる建築物 該当 ・ 非該当 所見 予備診断の判定 壁率（壁量）及び柱率 ＯＫ ・ ＮＧ ピ ロ テ ィ 無 ・ 有 地 形 良好 ・ 悪い 平 面 形 状 良好 ・ 悪い 経 年 劣 化 小 ・ 大 立 面 形 状 良好 ・ 悪い 本診断を行う場合の本診断の内容及び耐震診断費の概算 診断次数 １次 ・ ２次 ・ ３次 コンクリートコア抜き本数 本 本診断概算費用 円

別紙様式１（２／３）

| 建築物の概要 |  |
| --- | --- |
| マンション名 |  |
| 所 在 地 | 大和市 |
| 階数 | 地上（ ）階 | 建築面積 |  |
| 高さ | （ ）ｍ | 延べ面積 |  |
| 診断対象階 | 対象階・階高・面積 | （ ）階 ・ H＝（ ）ｍ ・ A=（ ）㎡ |
|  | 住戸の大きさ・形 | １住戸（平均） ｍ× ｍ・長方形（ ） |
| 予備診断判定チェックリスト |
| ①建築年月日 | 着工日 竣工日 | 年 月 年 月 | 確認申請 | 年 月 日 № |
| ②認定・評価 | 有 ・ 無 |
| ③設計図書 | 有 ・ 無 |
| ④構造 | 鉄筋コンクリート造 ・ 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| ⑤構造形式 | 壁式構造 ・ ラーメン構造 |
| ⑥‐１延べ面積あたり壁量の算定 | ＯＫ ・ ＮＧ |
| Ｘ方向 | Ｌｗ＝ | （ ） | ≧ | （ ） | ＝Ｌｗｏ・αかつＬｗｏ－30 |
| Ｙ方向 | Ｌｗ＝ | （ ） | ≧ | （ ） | ＝Ｌｗｏ・αかつＬｗｏ－30 |
| ⑥－２延べ面積あたり柱率・壁率の算定 | ＯＫ ・ ＮＧ |
| 方向 | 延べ床面積 (対象階＋上階) ∑Ａｆ(㎡) | 壁断面積 Ａｗ（㎠） | 柱断面積 Ａｃ（㎠） | 壁率 Ａｗ／∑Ａｆ | 柱率 Ａｃ／∑Ａｆ |
| Ｘ方向 |  |  |  |  |  |
| Ｙ方向 |  |  |  |  |  |

別紙様式１（３／３）

| ⑦ 地 形 | 良好 ・ 悪い |
| --- | --- |
| 平坦 ・ がけ地（下段に記入） |
| がけの高さＨ（ ）ｍ | がけ上 | ＯＫ | （ ）ｍ | ≧ | Ｈ | ＞ | （ ）ｍ | ＮＧ |
|  | がけ下 | ＯＫ | （ ）ｍ | ≧ | ２Ｈ | ＞ | （ ）ｍ | ＮＧ |
| 地 盤 の 状 況 | 良 ・ 悪 |
| ⑧ 経 年 劣 化 | 小 ・ 大 |
| 耐力壁の撤去等の改修履歴 | 無い ・ 有り |
| 傾斜角が1／２００超え | 無い ・ 有り |
| 耐力壁等の著しいひび割れ | 無い ・ 有り |
| 雨漏り・鉄筋に錆び | 無い ・ 有り |
| コンクリートの剥離等 | 無い ・ 有り |
| 仕上材の割れ、欠損等 | 無い ・ 有り |
| 火災経験 | 無い ・ 有り |
| ⑨ピロティ― | 無い ・ 有り |
| ⑩-1平面形状（壁式構造） | 良好 ・ 悪い |
| １階あたりの住戸数が２以上 | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| 平面形状にずれがない | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| 全体形状が長方形 | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| Ｌ2( )ｍ／Ｌ1( )ｍ ≧ １／２ ＞ Ｌ2( )ｍ／Ｌ1( )ｍ |
| 外周耐力壁の全ての出隅直交 | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| ⑩-2平面形状（ラーメン構造） | 良好 ・ 悪い |
| 壁が均等に配置されている | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| 平面形状にずれがない | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| 平面的な凹凸がない | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| （ ）％ ≦ ３０％ ＜ （ ）％ |
| ⑪-1立面形状（壁式構造） | 良好 ・ 悪い |
| 耐震壁が上下に連続している | Ｙｅｓ ・ Ｎｏ |
| 建築物のセットバック | ＯＫ ・ ＮＧ |
| Ｌ2( )ｍ／Ｌ1( )ｍ ≧ １／２ ＞ Ｌ2( )ｍ／Ｌ1( )ｍ |
| ⑪-2立面形状（ラーメン構造） | 良好 ・ 悪い |
| 上下階の壁量の差が小さい | Ｙｅｓ(60％越え) ・ Ｎｏ(60％以下) |
| 建築物のセットバック | ＯＫ ・ ＮＧ |
| Ｌ2( )ｍ／Ｌ1( )ｍ ≧ ２／３ ＞ Ｌ2( )ｍ／Ｌ1( )ｍ |