（木造（枠組壁工法）建築物対象）

工事施工状況報告書

（建築基準法第12条第5項、大和市建築基準法施行細則第19条）

（第一面）

年　　月　　日

建築主事　あて

下記に関わる工事の施工結果について次のとおり報告します。

□変更は有りません。

□変更が有るので、別添のとおり報告します。

なお、確認申請図書と照合した結果、

| 報告者 | □工事監理者 | 住所 資格（ ）級建築士（ ）登録（ ）号 事務所名 （ ）級建築士事務所 （ ）登録 （ ）号 氏名 ㊞ |
| --- | --- | --- |
|  | □工事施工者 | 住所 資格 建設業の許可 大臣・知事（ ） 号 会社名 氏名 ㊞ |
| 建築主 | 住 所 氏 名 |  |
| 工事概要 | 工事名称 確認済証 年 月 日交付 第 号 建築場所 大和市 構 造 □枠組壁 □木質プレハブ □その他 階 数 地上 階 地下 階 |  |

（注意事項）

１．中間検査又は完了検査申請時に提出して下さい。又、確認申請図書と照合した結果、変更が有る場合は報告して下さい。

２．第一面から第三面の該当する部分の□にチェックをして下さい。

３．第二面、第三面の（　　）の部分に記入をして下さい。又、施工結果について結果欄の「適・不適・該当無」の該当するものに○印を付けて下さい。

４．下記に示す工事写真等を添付して下さい。

・耐力壁の配置及び種類が分かる図書（中間検査の申請時に添付）

・工事写真（中間検査の申請時には①②を添付）

①立上り部分を含んだ基礎の配筋状況（鉄筋径、間隔が確認できるもの）

②型枠取り外し後の基礎形状が確認できるもの

③アンカーボルト、土台と枠組み等の緊結、耐力壁の合板の釘打ちの間隔、立て枠の間隔等材等

が確認できるもの

・建築主事が必要と認めるもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| （第二面 枠組壁工法用） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 確認項目 | 施工状況 | 結果 | 備考 |
| １ | 基礎種別 | ・種別の確認 □布基礎 □べた基礎 □独立基礎 □杭基礎：杭種（ ） 径（ ）㎜ 長さ（ ）ｍ | 適・不適・該当無 | 令38 建1347 国1113 |
|  |  | ・支持層の確認方法（ ） ・地盤改良の有無 □無 □有(工法： ) | 適・不適・該当無 | 建1347 国1113 |
| ２ | 鉄筋工事 | ・底版の主筋の品質 □JISG3112に定める鉄筋コンクリート用棒鋼 □その他（ ） ・種類 □異形棒鋼 □丸鋼 径（ ）㎜ ・間隔（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1542 建1347 |
|  |  | ・立上り部分の主筋の品質 □JISG3112に定める鉄筋コンクリート用棒鋼 □その他（ ） ・種類 □異形棒鋼 □丸鋼 ・径（ ）㎜ ・間隔（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1542 建1347 |
|  |  | ・立上り部分の補強筋の種類 □異形棒鋼 □丸鋼 径（ ）㎜ ・間隔（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1347 |
|  |  | ・換気口、配管貫通部等の補強 □有 □無 ・種類 □異形棒鋼 □丸鋼 □その他（ ） 径（ ）㎜ | 適・不適・該当無 | 建1347 |
| ３ | コンクリート工事 | ・設計基準強度（ ）N／㎡ ・４週圧縮強度（ ）N／㎡ ・スランプ値（ ）㎝ | 適・不適・該当無 | 令74 建1446 |
|  |  | ・かぶり厚さ 底版（ ）㎝ 立上り部分（ ）cm | 適・不適・該当無 | 令79 |
|  |  | ・底版の配置、寸法、及び、立上がり部分の配置、寸法 | 適・不適・該当無 | 建1347 |
| ４ | 材料 | ・材料の規格 土台（ ） 床根太（ ） 壁上枠、頭つなぎ（ ） 壁のたて枠（ ） 壁の下枠（ ） ※例 JAS 甲種枠組材１級 | 適・不適・該当無 | 国1540 第2 |
| ５ | 土台 | ・土台と基礎の緊結方法、位置 □アンカーボルト：長さ（ ）cm 径（ ）㎜ 間隔（ ）ｍ □その他（ ） | 適・不適・該当無 | 国1540 第3 |
| ６ | 床板 | ・床根太相互の最大間隔（ ）㎝ ・床材仕様（ ） ※例 構造用合板 厚15㎜ | 適・不適・該当無 | 国1540 第4 |
|  |  | ・2階又は3階の耐力壁直下の耐力壁の有無 □有 □無（無い場合の転び止めの施工：□有 □無） | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | ・床版の各部材相互、枠組材と土台又は頭つなぎとの接合 □国告1540号第4第７号の表による □その他（ ） | 適・不適・該当無 |  |

| （第三面 枠組壁工法用） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 確認項目 | 施工状況 | 結果 | 備考 |
| ７ | 壁等 | 耐力壁のたて枠相互の最大間隔（ ）㎝ | 適・不適・該当無 | 国1540 第5 |
|  |  | ・屋外に面する部分で、隅角部、開口部両端の耐力壁のたて枠と直下の床の枠組みとの緊結方法 □金物 □その他（ ） | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | 耐力壁の上枠と同寸法以上の頭つなぎの設置 | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | 幅90㎝以上の開口部上部のまぐさの設置 | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | ・壁の各部材相互、壁と床版、頭つなぎ、まぐさ受けの緊結 □国告1540号第5第15号の表による □その他（ ） | 適・不適・該当無 |  |
| ８ | 横架材 | 床根太、天井根太その他の横架材に対する中央部付近下部の欠込みの有無 □有 □無 | 適・不適・該当無 | 国1540 第6 |
| ９ | 小屋組等 | たるき相互の最大間隔（ ）㎝ | 適・不適・該当無 | 国1540 第7 |
|  |  | たるきつなぎの設置 | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | たるき、トラスと頭つなぎ及び上枠との緊結 | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | 振れ止めの設置 | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | 屋根下地材 ・材料（ ）※例 構造用合板厚9㎜ ・最大たるき間隔（ ）㎝ | 適・不適・該当無 |  |
|  |  | 小屋組各部材相互及び小屋組の部材と頭つなぎ、屋根下地材の緊結 | 適・不適・該当無 |  |
| 10 | 防腐措置 | 鉄網モルタル塗り仕上等の場合の壁、土台への防水紙の施工 | 適・不適・該当無 | 国1540 第8 |
|  |  | 地面から１ｍ以内の床根太、床材を除いた構造耐力上主要な部分に対する防腐、防蟻措置 | 適・不適・該当無 |  |