（RC造・S造建築物対象）

工事施工状況報告書

（建築基準法第12条第5項、大和市建築基準法施行細則第19条）

（第一面）

年　　月　　日

建築主事　あて

下記に関わる工事の施工結果について次のとおり報告します。

□変更は有りません。

□変更が有るので、別添のとおり報告します。

なお、確認申請図書と照合した結果、

| 報告者 | 工事監理者 | 住所 資格（ ）級建築士（ ）登録（ ）号 事務所名 （ ）級建築士事務所 （ ）登録 （ ）号 氏名 ㊞ |
| --- | --- | --- |
| 建築主 | 住 所 氏 名 |  |
| 工事概要 | 工事名称 確認済証 年 月 日交付 第 号 建築場所 大和市 構 造 □Ｓ □ＲＣ □ＳＲＣ □ＷＲＣ □その他（ ） 〈木造一部RC造などの場合に記入して下さい。〉 階 数 地上 階 地下 階 高 さ ｍ 軒の高さ ｍ 延べ面積 ㎡ |  |

（注意事項）

１．中間検査又は完了検査申請時に提出して下さい。尚、確認申請図書と照合した結果、変更が有る場合は当該検査申請以前に報告して下さい。

２．第一面から第四面の該当する部分の記入及び□にチェックをして下さい。

３．下記に示す工事写真等を添付して下さい。

・支持層の確認状況、基礎形状、配筋状況、アンカーボルトの設置状況等の他、

構造耐力上主要な部分のうち、工事施工後目視で確認できない部分の工事写真。

・建築主事が必要と認めるもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

| （第二面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 施工結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ 基礎工事 令38 建1347 国1113 | □直接基礎 |  | ・現場における地盤の許容応力度（ ）KN／㎡ ・地盤の許容応力度の確認方法（ ） ・セメント系固化材を用いた地盤改良を行った場合の強度の確認 改良体の設計基準強度（ ）KN／㎡ コア供試体の材齢が28日における圧縮強度の数値（ ）KN／㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □くい基礎 |  | ・支持層の確認方法（ ） ・支持層の位置 設計ＧＬ－（ ）ｍ ・くい長（ ）ｍ ・くい種（ ） ・工法（ ） ・くいの偏心位置（芯ずれ）の最大寸法（ ）㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 鉄骨工事 令3章5節 □該当無 | 鉄骨総重量（ ）ｔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造耐力上主要な部分の鋼材の種類 |  |  |  | 部位 |  |  | 鋼材の種類 |  |  |  | 部位 |  | 鋼材の種類 |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱 間柱 大梁 小梁 |  |  |  |  |  |  | ブレース ダイアフラム アンカーボルト |  |  |  |  |
|  | 溶接部の 検査方法 |  |  |  |  | 製作場所 |  |  | 抜き取り率（％） （ ）は合格率を記入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事監理者 |  | 第三者機関 |  |  |  |  | 社 内 |
|  |  | 外観検査 |  |  |  | 工場 |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  |  |  | 現場 |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |
|  |  | 超音波探傷検査 |  |  |  | 工場 |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |
|  |  |  |  |  |  | 現場 |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |
|  |  | アンダーカット、 割れ、 ダイアフラムとフランジのずれ、突合せ継ぎ手の食違い等、 指摘事項の有無 □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  | 指摘事項及び処理内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶接検査機関の 名称、住所 |  |  |  |  |  | 工場 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現場 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄骨加工工場 |  |  | 名称、住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大臣認定 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | グレード |  |  |  |
|  | 検査項目 |  |  | 検査日 |  |  |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工者 |  |  | 監理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作図確認 現寸検査 |  |  |  |  |  |  | 施工図の確認、現寸検査を行った。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料検査 溶接仕口部 仮付組立検査 |  |  |  |  |  |  | 溶接部、溶接姿勢、電流、溶接技能者資格を確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 使用鋼材の材料検査を行った。 □ミルシート □試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 突合せ溶接の開先角度を検査した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 同上のルート面状態、ルート間隔を検査した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | スカーラップ r＝ ㎜を確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | エンドタブの取り付けを確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 裏あて金の取り付け状態又は裏はつり状態を確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （第三面） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | 施工結果 |  |  |  |  |
| ２ 鉄骨工事 令3章5節 | 検査項目 | 検査日 |  |  | 内 容 |
|  |  | 施工者 |  | 監理者 |  |
|  | 材料検査 溶接仕口部 仮付組立検査 |  |  |  | 突合せ継手の食い違い、仕口部の板ずれを検査した。 |
|  |  |  |  |  | すみ肉溶接のはだすきを検査した。 |
|  |  |  |  |  | 仕口内部の内ダイアフラムの取り付けと開先の検査をした。 |
|  |  |  |  |  | ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。 |
|  |  |  |  |  | ボルト孔の径とボルト径の確認をした。 |
|  |  |  |  |  | 入熱温度、パス間温度の管理状況を確認した。 |
|  |  |  |  |  | 柱、梁等の部材寸法等を確認した。 |
|  |  |  |  |  | すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 |
|  |  |  |  |  | 裏はつりの施工を確認した。 |
|  |  |  |  |  | スラグ、スパッタの除去を確認した。 |
|  |  |  |  |  | 鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |
|  |  |  |  |  | 水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |
|  | ボルト締付 建て方検査 |  |  |  | 高力ボルトの種類を確認した。 □JIS □トルシア |
|  |  |  |  |  | 高力ボルトの材料強度を確認した。□ミルシート □その他 |
|  |  |  |  |  | ボルトの本数、径、添板、の板厚等を確認した。 |
|  |  |  |  |  | 高力ボルトの摩擦面処理を確認した。方法：（ ） |
|  |  |  |  |  | １次締め後マーキングを行った。 |
|  |  |  |  |  | ２次締め後ナット回転量及び共回り、軸回りが無いこと、ボルト の余長を確認した。 |
|  |  |  |  |  | トルシア型の場合、ピンテールの破断を確認した。 |
|  |  |  |  |  | 高力ボルトのトルク値を確認した。方法：（ ） |
|  |  |  |  |  | 建て入れ制度の確認をした。 |
|  |  |  |  |  | ブレースの遊びがないか確認した。 |
|  | 柱脚 |  |  |  | アンカーボルトの径、長さ、材質、配置の検査を行った。 |
|  |  |  |  |  | グラウトモルタルの充填を確認した。 |
|  |  |  |  |  | 露出型固定柱脚については、メーカーのチェックシートにより確認した。 |
|  | デッキプレート |  |  |  | スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。 |
|  |  |  |  |  | 焼き抜き栓溶接の径、間隔、欠陥が無いことを確認した。 |
|  |  |  |  |  | メーカーのチェックシートにより確認した。 |
|  | その他の検査 |  |  |  | 防火被覆の仕様、厚みを確認した。 |
|  | 不具合の処置 |  |  |  |  |
|  | 添付書類の確認 |  | □ミルシート □非破壊検査報告書 □露出型柱脚施工管理報告書 □溶接技能者資格証明書 □高力ボルトの現場軸力導入試験報告書 □工事写真 |  |  |

| （第四面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 施工結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ 鉄筋コンクリート工事 令3章6節 | 配筋検査 | 位置 | 検査日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  | 結 果 |  | 手直し事項 |  |  |  | 手直し 完了日 |  |
|  |  |  |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎 |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １層 |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２層 |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □径 □間隔 □かぶり □定着 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | かぶり厚さの最小値 | 部位 |  | 土に接しない部分（㎝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土に接する部分（㎝） |  |  |  |  |
|  |  | 底版 |  | 下端 |  |  |  | 上端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎の立上り |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床 |  | 下端 |  |  |  | 上端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐力壁 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根版 |  | 屋外 |  |  |  | 屋内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用材料 の種別等 | セメント |  | 品名： 工場名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混和材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 細骨材 |  | 産地： □川砂 □山砂 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | アルカリ骨材反応 □有 □無 試験方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗骨材 |  | 産地： □川砂 □山砂 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | アルカリ骨材反応 □有 □無 試験方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打設結果 | 打設箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打設日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリートの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計基準強度 N/㎜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 呼び強度 N/㎜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スランプ ㎝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気量 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塩化物測定量 ㎏/㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塩化物測定器名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造体コンクリート 強度の圧縮強度試験結果 （28日） N/㎜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供試体養生方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧縮強度試験所名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋の継手 | 継ぎ手方法 |  |  | □ガス圧接継手 □溶接継手 □機械式継手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧接継手抜取り検査方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 検査結果の合否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |