（工作物（鉄柱、広告板等）対象）

工事施工状況報告書

（建築基準法第12条第5項、大和市建築基準法施行細則第19条）

（第一面）

年　　月　　日

建築主事　あて

下記に関わる工事の施工結果について次のとおり報告します。

□変更は有りません。

□変更が有るので、別添のとおり報告します。

なお、確認申請図書と照合した結果、

| 報告者 | □工事監理者 | 住所 資格 （ ）級建築士（ ）登録（ ）号 事務所名 （ ）級建築士事務所 （ ）知事登録（ ）号 氏名 ㊞ |
| --- | --- | --- |
|  | □工事施工者 | 住所 資格 建設業の許可 大臣・知事（ ） 号 会社名 氏名 ㊞ |
| 築造主 | 住 所 氏 名 |  |
| 工事概要 | 工事名称 確認済証 年 月 日交付 第 号 築造場所 大和市 工作物の種類 （ ） 工作物の高さ（ ）ｍ 工作物の構造 （ ） |  |

（注意事項）

１．完了検査申請時に提出して下さい。又、確認申請図書と照合した結果、変更が有る場合は報告して

下さい。

２．下記に示す工事写真等を添付して下さい。

・工事写真　①基礎及び立上り部分の配筋（鉄筋径、間隔がスケール等で確認できるもの）

②アンカーボルトの埋込み状況（本数、定着長さが確認できるもの）

・建築主事が必要と認めるもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．該当する部分の□にチェックをして下さい。

４．施工状況及び工事監理結果について第二面（裏面）に記載して下さい。

| （第二面） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 確認項目 | 仕様・施工状況 |  |  |  | 結果 | 備考 |
| １ | 基礎工事 | 地盤の許容応力度（ ）KN／㎡ 地盤の許容応力度の確認方法（ ） |  |  |  | 適・不適・該当無 | 令38 告1113 |
|  |  | くい基礎の場合 ・工法（ ） ・代表されるくいの全長（ ）ｍ ・代表されるくい径（ ）mm ・くい位置偏心（芯ずれ）の最大寸法（ ）mm ・支持層の確認方法（ ） |  |  |  | 適・不適・該当無 |  |
| ２ | 鉄筋工事 | 主筋の品質 □JISG3112に定める鉄筋コンクリート用棒鋼 □その他（ ） |  |  |  | 適・不適・該当無 | 法37 告1446 |
|  |  | 底版主筋の配筋 ・種類 径（ ）㎜ □異形棒鋼 □丸鋼 ・間隔（ ）㎜ |  |  |  | 適・不適・該当無 | － |
| ３ | コンクリート工事 | 設計基準強度（ ）N／mm2 スランプ値 （ ）㎝ |  |  |  | 適・不適・該当無 | 法37 告1446 |
|  |  | かぶり厚さの最小値（cm） | 部位 | 土に接する 部分 | 土に接しない 部分 | 適・不適・該当無 | 令79 |
|  |  |  | 底版 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立上り部分 |  |  |  |  |
|  |  | 底版の配置、寸法、及び、立上がり部分の配置、寸法 |  |  |  | 適・不適・該当無 | － |
| ４ | 鉄骨工事 | 主な鋼材の種類（ ）＜SS400等＞ 溶接の種類 □突合せ □すみ肉 接合部 □溶接 □高力ボルト □ボルト |  |  |  | 適・不適・該当無 | 法37 告1446 |
|  |  | 溶接部の強度確保 溶接部の割れ、内部欠陥、食い違い等 □有 □無 |  |  |  | 適・不適・該当無 | 令67 告1464 |
| ５ | その他 |  |  |  |  | 適・不適・該当無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・不適・該当無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適・不適・該当無 |  |

（注意事項）

１．該当する部分の□にチェックをして下さい。

２．仕様・施工状況欄の（　　）の部分を記入して下さい。又、施工結果の適合・不適合について結果欄の「適・不適・該当無」の該当するものに○印を付けて下さい。不適合の場合は是正措置を報告して下さい。