## 確認項目判定
事前協議確認項目判定
① | 公共的施設の種類
※複数の用途にわたるものは、用途別にそれぞれ作成
② | 用途面積 |  | ㎡
③ | 建物の階数（※） |  | 階建て
※不特定多数の者の利用がある階の合計
⇒ 全ての階に、直接屋外から出入り可能か
|  | 可 |  | 不可
④ | 駐車場 | 有 |  | 無
※共同住宅は、入居者契約駐車場のみであれば「無」
事業者・従業員専用駐車場のみであれば「無」
⇒ 適合状況項目表 へ

## 判定シート (hidden)
★駐車場は捉え方に誤りが多いので、※の補足をするため、設問に追加。
＜判定表＞ | ※１以上＝確認不要
○駐車場
駐車場がない |  |  | 0
共同住宅2,000㎡未満 |  |  | 0 |  | ＜プルダウン元＞
寄宿舎・事務所・工場 |  |  | 0 |  | １ 官公庁施設
|  | 計 | 0 |  | ２-① 学校等
２-② 教育文化施設
○主要な出入口以外の出入口 |  |  |  |  | ３-① 無床診療所
小規模無床 |  |  | 0 |  | ３-② 医療施設
小規模店舗 |  |  | 0 |  | ４ 福祉施設
小規模興行 |  |  | 0 |  | ５-① 金融機関等
|  | 計 | 0 |  | ５-② 商業施設
８-① 寄宿舎
○エレベーター |  |  |  |  | ８-② 共同住宅
全ての階に主たる出入口で着ける |  |  | 0 |  | ９ 事務所
寄宿・共同・事務所・工場は４階未満 |  |  | 0 |  | 10 宿泊施設
1,000㎡未満 |  |  | 1 |  | 11 公衆浴場
|  | 計 | 1 |  | 12 地下街等
13 運動施設
○乳幼児用設備 ※必要な場合を列挙し、その逆 |  |  |  |  | 14 興行・遊興施設
1,000㎡以上 |  |  | 1 |  | 15 展示施設
官公庁・教育文化・金融機関・商業施設・運動施設 |  |  |  |  | 16 工場
17 公衆便所
○浴室・シャワー室※必要な場合を列挙し、その逆
医療施設・福祉施設 |  |  | 1 |  |  | ＜表元＞
・宿泊施設・公衆浴場・運動施設
[6 empty] | 公共的施設 | 用 途
○客室※必要な場合を列挙し、その逆 | [5 empty] | １ 官公庁施設 | 国、地方公共団体及び第12条各号に掲げる者の事務又は事業の用に供するもの
福祉施設・宿泊施設 |  |  | 1 |  |  | ２-① 学校等 | 学校等（学校、専修学校、各種学校）
[6 empty] | ２-② 教育文化施設 | 図書館、集会場等
○客席及び舞台※必要な場合を列挙し、その逆 | [5 empty] | ３-① 無床診療所 | 診療所のうち病室を有しないもの
官公庁・学校・教育文化・福祉施設 |  |  | 1 |  |  | ３-② 医療施設 | 病院又は診療所（３-①を除く）
・運動施設・興行・展示施設 | [5 empty] | ４ 福祉施設 | 社会福祉施設等
(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設及び同法第10条の２第１項に規定するこども家庭センター
○標識及び案内設備 | [6 empty] | (2) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第５条第１項に規定する身体障害者社会参加支援施設
小規模無床 |  |  | 0 |  |  |  | (3) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第１項に規定する保護施設
小規模店舗 |  |  | 0 |  |  |  | (4) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の２第３項及び第４項に規定する事業を行う施設、同法第５条の３に規定する老人福祉施設並びに同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム
小規模共同住宅 |  |  | 0 |  |  |  | (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第38条に規定する母子・父子福祉施設
小規模興行 |  |  | 0 |  |  |  | (6) 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
寄宿・事務所・地下街・工場・公衆便所 |  |  | 0 |  |  |  | (7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第７項に規定する生活介護を行う施設及び同条第８項に規定する短期入所を行う施設（同条第11項に規定する障害者支援施設を除く。）、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム
|  | 計 | 0 |  |  |  | (8) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第２項第７号に規定する授産施設及び同条第３項第11号に規定する隣保館等の施設
(9) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号）第12条第１項に規定する女性自立支援施設
○カウンター及び記帳台 | [6 empty] | (10) (１)から(９)までに掲げる施設に類するもの
小規模店舗 |  |  | 0 |  |  | ５-① 金融機関等 | 公益事業・金融機関等の事務所・営業所
小規模興行 |  |  | 0 |  |  | ５-② 商業施設 | 物品販売業・飲食店・サービス業等
無床診療所・寄宿舎・共同住宅 |  |  | 0 |  |  | ８ 共同住宅 | 共同住宅、寄宿舎
|  | 計 | 0 |  |  | ９ 事務所 | 事務所
[6 empty] | 10 宿泊施設 | 旅館業（下宿営業を除く）
○視覚障害 (1)誘導 | [5 empty] | 11 公衆浴場 | 公衆浴場
小規模無床 |  |  | 0 |  |  | 12 地下街等 | 消防法（昭和23年法律第186号）第８条の２第１項に規定する地下街及び消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表第１（16の３）項に掲げる建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
小規模店舗 |  |  | 0 |  |  | 13 運動施設 | 体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場
小規模興行 |  |  | 0 |  |  | 14 興行・遊興施設 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び遊技場
寄宿・共同住宅・事務所・工場 |  |  | 0 |  |  | 15 展示施設 | 展示場
|  | 計 | 0 |  |  | 16 工場 | 工場
[6 empty] | 17 公衆便所 | 公衆便所
○視覚障害 (2)注意喚起 |  |  |  | ア・エのみ
①共同住宅（小規模除く） |  |  | 0
②
小規模無床 |  |  | 0
小規模店舗 |  |  | 0
小規模共同住宅 |  |  | 0
小規模興行 |  |  | 0
寄宿・事務所・工場 |  |  | 0
|  | 計 | 0
○聴覚障害
(1)窓口※必要な場合を列挙し、その逆
医療施設・金融機関等 |  |  | 1
(3)会議室※必要な場合を列挙し、その逆
官公庁・教育文化・福祉施設 |  |  | 1
(5)客席※必要な場合を列挙し、その逆
1,000㎡以上 |  |  | 1
官公庁・学校・教育文化・福祉施設
運動・興行・展示

## 建築物（動物園以外）
第５号様式（第３条、第５条、第９条、第10条、第13条関係）（公共交通機関の施設以外の公共的施設（動物園以外の公共的施設）用）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型）
適 合 状 況 項 目 表 | [11 empty] | ⇒確認項目判定へ
名称
所在地
項目 | 整備基準 |  |  |  | 適合状況 |  |  |  |  | 備考 | チェック
１ 敷地内通路等 | (１) 敷地内の通路の構造
| ア 表面は、粗面、又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
イ 段の構造
| (ア) 手すりの設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| (イ) 踏面の端部と周囲の部分との容易な識別 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (ウ) つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  |  |  | 適 |  | 否
ウ 傾斜路の構造
| (ア) 勾配が１/12を超え、又は高さ16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 勾配 |  | １／
[5 empty] | 高さ |  |  |  | ㎝
| (イ) 前後の通路との容易な識別 |  |  |  |  | 適 |  | 否
(２) 主たる経路を構成する敷地内通路の構造
| ア 有効幅員は、140㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設 |  |  |  |  | 適 |  | 否
ウ 傾斜路の構造
| (ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は140㎝以上、段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| (イ) 勾配は、１/12以下。高さ16㎝以下の場合は、1/8以下 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 勾配 |  | １／
[5 empty] | 高さ |  |  |  | ㎝
| (ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 高さ |  |  |  | ㎝
エ 戸の構造
| （ア）有効幅員は、90㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| （イ） 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
２ 傾斜路 | (１) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| (２) 縦断勾配は、１/12以下。高低差16㎝以下の場合は、1/8以下 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 勾配 |  | １／
[5 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
| (３) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 高低差 |  |  |  | ㎝
| (４) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部の設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
㎝
| (５) 適切な高さの手すりの設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (６) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (７) 前後の廊下等との容易な識別 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (８) 端部は、車椅子の回転に支障がない構造 |  |  |  |  | 適 |  | 否
３ 駐車場 | 車椅子使用者用駐車区画の設置 |  | （駐車台数の総数 | 台） |  | 適 |  | 否
| （100台以下の場合１区画以上、100台を超える場合１/100以上） | [7 empty] | 区画 |  |  | 必要な区画数 | 0
| 車椅子使用者用駐車区画 | (１) 幅は、350㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | (２) 駐車場の出入口又は４に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置。 |  |  |  | 適 |  | 否
(３) 接続する通路の構造
|  | ア 有効幅員は、140㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。 |  |  |  | 適 |  | 否
ウ 傾斜路の構造
|  | (ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は、140㎝以上、段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 勾配は、１/12以下。高さ16㎝以下の場合は、1/8以下 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 勾配 |  | １／
[5 empty] | 高さ |  |  |  | ㎝
|  | (ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 高さ |  |  |  | ㎝
エ 戸の構造
|  | （ア）有効幅員は、90㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | （イ） 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  | 適 |  | 否
|  | オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 |  |  |  | 適 |  | 否
４ 出入口等 | (１) 主要な出入口等の構造
| ア 有効幅員は、90㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
(２) 主要な出入口等以外の出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
５ 廊下等 | (１) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
(２) 主たる経路を構成する廊下等の構造
| ア 有効幅員は、120㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50ｍ以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| エ 適切な高さの手すりの設置（無床診療所を除く医療施設） |  |  |  |  | 適 |  | 否
| オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
６ 階段 | (１) 主たる階段は、回り階段としない。 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (２) つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (３) 適切な高さの手すりを設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (４) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (５) 踏面の端部と、周辺部分との容易な識別 |  |  |  |  | 適 |  | 否
７ エレベーター | (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階 |  |  |  |  | 有 |  | 無
| (２）（１）有の場合の床面積の合計（共同住宅、事務所、工場及びこれらのいずれかを含む複合用途建築にあたっては、床面積及び階数） | [7 empty] | ㎡
階
(３）エレベーターの設置
| エレベーターの構造 | ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 籠 |  |  |  | ㎝
[5 empty] | 昇降路 |  |  |  | ㎝
|  | イ 籠の内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上で、籠の構造は車椅子の転回に支障がない構造 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 幅 |  |  |  | ㎝
[5 empty] | 奥行き |  |  |  | ㎝
|  | ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造、戸の開閉時間を制御する装置を設置 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 構造 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 装置 |  |  | 適・ | 否
|  | エ 籠内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状態等を確認することができる鏡の設置 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 手すり |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 鏡 |  |  | 適・ | 否
|  | オ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置 |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に操作できる構造(点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等) |  |  |  | 適 |  | 否
|  | キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置 |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設置 |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
|  | サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは、150㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 高低差なし |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 幅 |  |  |  | ㎝
[5 empty] | 奥行き |  |  |  | ㎝
８ 便所 | (１) 便所の構造
ア 車椅子使用者用便房の構造
| (ア) 出入口は、主たる経路に接続 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (イ) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 洗面器 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
| (ウ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な空間を確保 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (エ) 出入口に、車椅子使用者用便房である旨(介助用大型ベッドを設けた場合は、その旨を含む。)を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | 適 |  | 否
イ 便所及びアに定める構造の便房の出入口の構造
| (ア) 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 便所 |  |  |  | ㎝
[5 empty] | アの構造の便房 |  |  |  | ㎝
| (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 便所 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | アの構造の便房 |  |  | 適・ | 否
| エ 乳幼児用の椅子を設けた便房を設置し、便房の出入口に、その旨を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 設置 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 表示 |  |  | 適・ | 否
| カ 乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| ク 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房の構造
| (ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 洗面器 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
| (イ) 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房である旨を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| コ 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等を設けた便所である旨を当該便房等の有する機能に応じて、分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 車椅子使用者用便房 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 介助用大型ベッド |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 乳幼児用の椅子 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | おむつ交換設備 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 水洗器具を設けた便房 |  |  | 有・ | 無
(２) (１)に定める構造の便所以外の便所の構造
| ア 便所の出入口の有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
エ 便房の構造
| （ア） 障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
[5 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
（イ）出入口の構造
| ａ 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| ｂ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ｃ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後の高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ｄ 床面は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
| オ 男子用小便器は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ35㎝以下）その他これらに類する小便器 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器の設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
[5 empty] | 手すり |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 鏡 |  |  | 適・ | 否
９ 浴室、シャワー室等 | (１) 出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (２) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 浴槽 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | シャワー |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 手すり |  |  | 適・ | 否
| (３) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (４) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | 適 |  | 否
10 客室 | 客室の設置 |  | （客室数の総数 | 室） |  | 適 |  | 否
| （100室以下の場合１室以上、100室を超える場合１/100以上） | [7 empty] | 室 |  |  | 必要な客室数 | 0
| 客室の構造 | (１) 出入口の構造
|  | ア 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | イ 戸は、障害者等が容易に開閉できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  |  |  | 適 |  | 否
|  | (２) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | 適 |  | 否
|  | (３) 必要に応じて、手すりの設置 |  |  |  | 適 |  | 否
|  | (４) 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるように、十分な広さを確保 |  |  |  | 適 |  | 否
|  | (５) ベットは、車椅子の座面の高さと同程度の高さを確保 |  |  |  | 適 |  | 否
(６) 便所の構造
ア 車椅子使用者用便房の構造
|  | (ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 腰掛便座 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 手すり |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 洗面器 |  |  | 有・ | 無
[5 empty] | 鏡 |  |  | 有・ | 無
|  | (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な床面積を確保 |  |  |  | 適 |  | 否
イ アに定める構造の便房及び便所の出入口の構造
|  | (ア) 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  |  |  | 適 |  | 否
(７) 浴室、シャワー室の構造
|  | ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 浴室 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | シャワー |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 手すり |  |  | 適・ | 否
|  | イ 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保 |  |  |  | 適 |  | 否
ウ 出入口の構造
|  | (ア) 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  | 適 |  | 否
|  | エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | 適 |  | 否
11 客席及び舞台 | (１) 車椅子使用者用客席の設置 |  | （客席数の総数 | 席） |  | 適 |  | 否
| （500席以下の場合２席以上、500席を超える場合１/200以上） | [7 empty] | 席 |  |  | 必要な客席数 | 0
| 車椅子使用者用客席の構造 | ア 幅は90㎝以上、奥行きは140㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
[5 empty] | 幅 |  |  |  | ㎝
[5 empty] | 奥行き |  |  |  | ㎝
|  | イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | 適 |  | 否
ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造
|  | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 |  |  |  | 適 |  | 否
㎝
|  | (イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等の併設 |  |  |  | 適 |  | 否
|  | (ウ) 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50ｍ以内ごとに、車椅子転回に支障がない場所を確保 |  |  |  | 適 |  | 否
| (２) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることができる経路の確保 |  |  |  |  | 適 |  | 否
12 標識及び案内設備 | (１) 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の標識を設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
[5 empty] | 駐車区画 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | エレベーター等 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | ８（１）の構造の便所 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 介助用大型ベッド |  |  | 適・ | 否
(２) 案内板その他の設備の設置
| ア 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の配置を表示した案内板を設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
[5 empty] | 駐車区画 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | エレベーター等 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | ８（１）の構造の便所 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  |  | 適・ | 否
[5 empty] | 介助用大型ベッド |  |  | 適・ | 否
| イ エレベーター等、８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の配置を点字及び文字の浮き彫り、音声等により視覚障害者に示すための設備を設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (３) 標識、案内板及びその他の設備の設置にあたり、見分けやすい色の組合せにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮 |  |  |  |  | 適 |  | 否
13 誘導設備 | 非常口とするものには、段を設けない |  |  |  |  | 適 |  | 否
14 カウンター及び記載台又は公衆電話台 | (１) 高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (２) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造 |  |  |  |  | 適 |  | 否
15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (１) 道等から12（２）イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造
| ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせた敷設又は音声等による誘導設備の設置 |  |  |  |  | 適 |  | 否
イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設
| (ア) 車路に近接する部分 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分 |  |  |  |  | 適 |  | 否
(２) 点状ブロック等の敷設、又は、音声等の方法による誘導設備の設置
| ア 傾斜路又は階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ 主要な出入口又は各利用居室相互間の経路の出入口の戸の前後部分 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| エ 階段の段のある部分の上端に近接する踊場 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| オ その他の注意喚起する場所 |  |  |  |  | 適 |  | 否
(３) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置
| ア ２に定める構造の傾斜路 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| イ ５に定める構造の廊下等 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ ６に定める構造の階段 |  |  |  |  | 適 |  | 否
(４) 点字、その他の案内設備を出入口に設置
| ア ８に定める構造の便所 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| イ 10に定める構造の客室 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| (５) エスカレーターのくし板はステップ部と区別しやすい色 |  |  |  |  | 適 |  | 否
16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (１) 利用者の案内、呼出しのための窓口等には、文字情報表示設備の設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| (３) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン等に文字を映し出せる機器を設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
| (５) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置 |  |  |  |  | 適 (設置有) |  | 否 (設置無)
17 授乳及びおむつ交換場所 | (１) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造
| ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | 適 |  | 否
| ウ 出入口は、主たる経路に接続 |  |  |  |  | 適 |  | 否
| エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | 適 |  | 否
備考１ 12(３)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等)について記載してください。
備考２ 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15（１）アの備考欄には、視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示方法を併せて記載してください。（書ききれない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。
○ 「公共的施設の種類ごと」に作成します。
（複数の用途にわたるものは、それぞれ作成）
○「確認項目判定」で入力した情報から記載
不要となる項目はグレーになる。