点検結果表

| 番号 |  |  | 広告物等の種類 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示の内容 |  |  |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  |  | 不良個所 （該当するものに〇） | 左記の説明と対応方法 （有・少々有の場合） その他 |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ２ 基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの 隙間、支柱のぐらつき |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート） の腐食、変形、隙間 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ２ 鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの 腐食、変形 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ２ 溶接部の劣化、充填材の劣化等 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
| その他 | １ 付属部材の腐食、破損 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ２ 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  | 有・少々有・無 |  |
|  | ３ その他点検した事項（ ） |  |  |  | 有・少々有・無 |  |

備考　１　広告物等の種類により、該当する点検個所・点検項目がない場合は「左記の説明と対応方法」の欄に「斜線」、不良個所が「無」の場合、及びその他の事項がない場合は「―」を記入してください。

２　「付属部材」とは、装飾、振れ止め棒、鳥よけ及びその他付属品をいう。